Consulta de miembro (proceso regular) – Junio de 2008

Proyecto de norma 6/7

NORMAS INTERNACIONALES PARA

MEDIDAS FITOSANITARIAS

[párrafo 1]	 ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE
	INSTALACIONES DE CUARENTENA POSENTRADA

(200-)

[Tema del programa de trabajo: Instalaciones para cuarentena posentrada]

[Especificación n.° 24]

[2]	ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ÁMBITO

REFERENCIAS

DEFINICIONES

PERFIL DE LOS REQUISITOS

ANTECEDENTES

REQUISITOS GENERALES

- 1.	Contención de CPE

- 2.	Instalaciones de CPE

- 2.1	Ubicación

- 2.2	Requisitos físicos

- 2.3	Requisitos operativos

- 2.4	Liberación de la contención

- 3.	Requisitos específicos para las instalaciones de CPE según el nivel de contención

- 3.1	Nivel de contención 1 de la CPE

3.1.1	Tipo de instalación y uso, CPE1

3.1.2	Requisitos físicos, CPE1

3.1.3	Requisitos operativos, CPE1

- 3.2	Nivel de contención 2 de la CPE

3.2.1	Tipo de instalación y uso, CPE2

3.2.2	Requisitos físicos, CPE2

3.2.3	Requisitos operativos, CPE2

- 3.3	Nivel de contención 3 de la CPE

3.3.1	Tipo de instalación y uso, CPE3

3.3.2	Requisitos físicos, CPE3

3.3.3	Requisitos operativos, CPE3

- 3.4	Nivel de contención 4 de la CPE

3.4.1	Tipo de instalación y uso, CPE4

3.4.2	Requisitos físicos, CPE4

3.4.3	Requisitos operativos, CPE4

Anexo 1

Métodos para asignar los niveles de contención a las CPE

ApÉndiCe 1

Resumen de los requisitos principales para las instalaciones de CPE según el nivel de contención

[3]	INTRODUCCIÓN

[4]	ÁMBITO

[5]	Esta norma describe las directrices generales para el diseño y la operación de instalaciones de cuarentena posentrada (CPE) para mantener los envíos de plantas bajo contención. Se especifican cuatro niveles de contención.

[6]	REFERENCIAS

[7]	Glosario de términos fitosanitarios, 2008. NIMF n.° 5, FAO, Roma.

[8]	Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados, 2004. NIMF n.° 11. FAO, Roma.

[9]	Principios fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de medidas fitosanitarias en el comercio internacional, 2006. NIMF n.° 1, FAO, Roma.

[10]	Definiciones

[11]	Las definiciones de los términos fitosanitarios utilizadas en la presente norma se pueden encontrar en la NIMF n. º 5 (Glosario de términos fitosanitarios).

[12]	PERFIL DE LOS REQUISITOS

[13]	El riesgo de plaga relacionado con la importación de envíos de plantas a un país puede manejarse mediante el uso de instalaciones de cuarentena posentrada (CPE) que proporcionen la contención apropiada para el riesgo que se ha identificado con dichos envíos.  Es necesaria la evaluación del riesgo de plaga para determinar el nivel de CPE para un envío de plantas especificado.  Los requisitos de manejo del riesgo de plaga determinan el diseño y la operación de la instalación de CPE. La instalación de CPE puede constar de un sitio de campo, invernadero con malla, invernadero y/o laboratorio.

[14]	Se describen cuatro niveles de CPE (CPE1 a CPE4). Para todos los niveles de contención de CPE, el manual de procedimientos operativos debería mostrar la forma en que la instalación de CPE cumple los requisitos de contención.

[15]	Los sitios de campo proporcionan el nivel menor de contención, el CPE1, y son apropiados para los envíos de plantas que pueden estar infestados de plagas cuarentenarias con pocas posibilidades de escaparse y cuando las consecuencias del escape es baja a moderada. Un invernadero con malla puede proporcionar un nivel de contención CPE1 o CPE2. Para el nivel de contención CPE2, la instalación debería cumplir algunos requisitos estructurales (por ejemplo, relacionados con aberturas) y requisitos operativos (por ejemplo, descontaminación del equipo antes de sacarlo). Un invernadero puede no solo proporcionar un nivel de contención CPE1 o CPE2 sino también cumplir con los requisitos del nivel CPE3. El nivel CPE3 presenta los requisitos relacionados con el control de la presión y filtración de aire, así como una seguridad física mayor para la estructura. Un laboratorio de cuarentena especializado es el único tipo de instalación de CPE capaz de proporcionar un nivel de contención CPE4. El nivel CPE4 impone condiciones estrictas en todos los requisitos físicos y operativos.

[16]	ANTECEDENTES

[17]	Los envíos de plantas importados pueden presentar un riesgo a la sanidad vegetal debido a que tienen el potencial de introducir plagas cuarentenarias. Al considerar las medidas fitosanitarias para tales envíos, las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPFs) deberían aplicar medidas basándose en la política del riesgo manejado (NIMF n.° 1: Principios fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de medidas fitosanitarias en el comercio internacional). Se utiliza el análisis de riesgo de plagas (ARP) con el fin de evaluar los riesgos de plagas e identificar las medidas apropiadas para las vías particulares. Para varios productos que se comercian en el ámbito internacional, las ONPF de los países importadores identifican las medidas de manejo del riesgo que mitigan el riesgo de plaga sin establecer requisitos después de la entrada. Para algunos productos, las ONPFs pueden decidir si algunos envíos deberían retenerse después de su entrada al país, dentro de una instalación que proporcione un nivel de contención conocido, con el fin de disminuir el riesgo a un nivel aceptable. Esto permite realizar una prueba global para detectar la presencia de plagas, tiempo para manifestar síntomas y aplicar el tratamiento apropiado, de ser necesario.

[18]	También se pueden necesitar las instalaciones de contención para realizar investigaciones con plagas cuarentenarias y otros organismos importados, pero esto se encuentra fuera del ámbito de esta norma.

[19]	Puede exigirse la cuarentena posentrada (CPE) por las siguientes razones:

-	la contención del material vegetal importado que necesita verificarse para detectar la presencia de plagas cuarentenarias que no se pueden detectar con la inspección en el punto de entrada

-	la contención de material vegetal que al importarse se sospeche que está infestado de plagas cuarentenarias, para realizar una investigación adicional y posible confirmación sobre la identidad de la plaga

-	después de la detección de las plagas, la mitigación del riesgo mediante la aplicación de las medidas fitosanitarias apropiadas.

[20]	El propósito de la CPE es contener tanto la planta como cualquier plaga cuarentenaria que esté potencialmente asociada con ésta, de tal forma que ninguna pueda escapar de la instalación antes de haber concluido las actividades de inspección, prueba, tratamiento y verificación necesarios, y se libere el envío.

[21]	REQUISITOS GENERALES

[22]	1.	Contención de CPE

[23]	Los niveles de contención de las instalaciones de CPE se fundamentan en los principios de análisis de riesgo de plagas como se estipula en la NIMF n.° 11 (Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados). La evaluación del riesgo de plagas determina el nivel de contención de CPE que sea necesario. Los requisitos del manejo del riesgo de plagas establecen las características físicas y los procedimientos operativos correspondientes de la instalación de CPE.

[24]	La ONPF debería determinar el nivel de contención necesario para un envío de plantas específico que entra a las instalaciones de CPE, basándose en una evaluación del riesgo de plagas para las plagas potenciales que pueden estar asociadas con el material vegetal importado o para el organismo importado mismo.  La asignación de las condiciones de contención apropiadas, y de ser conveniente, los niveles de CPE pertinentes, también deberían tomar en cuenta las circunstancias pertinentes en el país y la biología de la plaga.

[25]	El Anexo 1 contiene información sobre los métodos para determinar los niveles de CPE y describe cuatro niveles de contención de CPE, que varían desde el bajo, CPE1 (en que la instalación de CPE puede ser un campo abierto), hasta el alto, CPE4 (cuando la instalación de CPE es un laboratorio de cuarentena especializado). Los niveles de contención difieren en el número y tipo de requisitos que se recomiendan (véase el Apéndice 1). Los requisitos descritos abajo pueden necesitar ajustarse conforme a las circunstancias del manejo del riesgo de plaga especificado.

[26]	Una vez que se ha determinado el nivel necesario de contención para un envío específico que entre a la cuarentena, la ONPF determina si ese nivel de contención puede proporcionarlo:

-	una instalación de CPE existente

-	una modificación de sus condiciones estructurales u operativas

-	la cuarentena en un área diferente

-	una instalación nueva diseñada y construida para cumplir los requisitos.

[27]	2.	Instalaciones de CPE

[28]	Estos requisitos se aplican a todos los niveles de contención de CPE.

[29]	Las instalaciones de CPE deberían proporcionar el nivel apropiado de contención para el nivel de riesgo asociado con la importación de envíos.  Las instalaciones de CPE pueden constar de un sitio de campo, invernadero con malla, invernadero y/o laboratorio.

[30]	2.1	Ubicación

[31]	Las instalaciones de CPE deberían estar ubicadas en áreas que proporcionen algún aislamiento, de ser posible, estabilidad (por ejemplo, áreas no propensas a terremotos), con un mínimo de eventos climáticos severos, y algún tipo de separación de las áreas en donde abunden las especies de plantas emparentadas (producción agrícola u hortícola, bosques o áreas de biodiversidad elevada).

[32]	2.2	Requisitos físicos

[33]	El diseño físico de la instalación de CPE debería tomar en cuenta la biología de las plagas, los procedimientos operativos, el flujo de trabajo en la instalación y los requisitos de emergencia específicos (por ejemplo, en el supuesto caso de pérdida de electricidad). Debería haber una infraestructura disponible para una oficina y servicio de apoyo, según sea necesario, y contar con una separación adecuada de las instalaciones de CPE, según corresponda.

[34]	Requisitos físicos relacionados con:

-	la delimitación de la instalación, materiales externos de la estructura (para paredes, pisos, techo y ventanas)

-	el diseño de las aberturas (para puertas, ventanas, aberturas de ventilación, drenaje y otros conductos)

-	los sistemas de tratamiento (para aire, agua, desecho sólido)

-	el equipo (por ejemplo, gabinetes de seguridad especializados, generador auxiliar).

[35]	2.3	Requisitos operativos

[36]	La ONPF debería administrar las instalaciones de CPE o ya sea autorizarlas.

[37]	Los requisitos operativos para cumplir un nivel específico de contención supone el establecimiento de políticas apropiadas y procedimientos relativos al manejo, el personal, la operación general de la instalación de CPE, el mantenimiento de registros, la planificación de contingencia, la salud y seguridad y otros aspectos de la instalación, así como la auditoría y revisión del sistema de manejo.

[38]	Se necesitan procedimientos específicos en la operación de la instalación para manejar los riesgos particulares relativos a la contención de envíos de plantas en la instalación de cuarentena. El manual de procedimiento debería demostrar la forma en que la instalación cumpliría los requisitos sobre contención. Cuando se conozca una plaga cuarentenaria o se sospeche su presencia en el envío, los procedimientos operativos para las instalaciones de CPE deberían tomar en cuenta la biología de la plaga, incluyendo la forma en que se dispersa y sus requisitos para establecerse en el ambiente.

[39]	El sistema debería incluir, según corresponda:

-	un funcionario calificado encargado (FCE) que tenga plena responsabilidad del mantenimiento de la CPE y de todas las actividades de CPE, además del personal necesario

-	una lista del personal autorizado para entrar a la instalación

-	un programa de capacitación para asegurar que todo el personal está debidamente capacitado

-	obligaciones del personal bien definidas

-	un plano del lugar de la instalación de CPE que muestre la ubicación de dicha instalación en el sitio y todas las entradas y puntos de acceso a la instalación

-	los criterios para lo que constituye una transgresión de la contención cuarentenaria, y un sistema de notificación para asegurar que cualquier transgresión se notifique a la ONPF

-	la provisión del mantenimiento y la calibración del equipo crítico

-	planes de contingencia eficaces para incendios, liberación accidental de envíos de la instalación y otros tipos de emergencias

-	un programa de auditorías internas, de ser pertinente, para verificar que la instalación cumpla con los requisitos de la CPE (por ejemplo, integridad estructural y requisitos de higiene) y para revisar los elementos del sistema de calidad

-	un procedimiento para abordar casos de incumplimiento

-	un procedimiento para identificar los envíos en cuarentena con medios adecuados (por ejemplo, etiquetado de las plantas) que permita su rastreabilidad durante la CPE

-	un registro de visitantes

-	una lista de todos los envíos en la instalación

-	un registro de todas las actividades de CPE realizadas en la instalación (por ejemplo, experimentos, tratamientos y eliminación de envíos en cuarentena)

-	el número de envíos en una instalación de CPE no excederá la capacidad de la instalación de tal forma que pueda impedir la inspección o comprometer la contención

-	la manipulación y los procedimientos apropiados de saneamiento para prevenir la contaminación cruzada entre las diferentes plantas, lotes y envíos

-	la separación espacial adecuada de los diferentes envíos o lotes dentro de la instalación, según corresponda.

[40]	2.4	Liberación de la contención

[41]	Los envíos deberían liberarse de las instalaciones de cuarentena al concluirse la inspección, prueba, el tratamiento y la verificación necesarios. Las ONPFs pueden implementar sistemas para monitorear o rastrear los envíos una vez que hayan abandonado la instalación de contención de CPE.

[42]	3.	Requisitos específicos para las instalaciones de CPE según el nivel de contención

[43]	Además de los requisitos generales para todos los niveles de contención, cada nivel tiene requisitos específicos.

[44]	Cada nivel de contención de CPE incluye los requisitos de los niveles anteriores; por ejemplo, una instalación de  CPE que proporcione el nivel de contención CPE3 incluiría todos los requisitos aplicables de los niveles CPE1 y CPE2.

[45]	El Apéndice 1 presenta un resumen de los requisitos principales de las instalaciones de CPE en todos los niveles de contención.

[46]	3.1	Nivel de contención 1 de la CPE

[47]	3.1.1	Tipo de instalación y uso, CPE1

[48]	Para la CPE1, el nivel de contención más bajo, la instalación de CPE puede constar de un sitio de campo o una estructura tal como un invernadero con malla, invernadero abierto o laboratorio. Las instalaciones de CPE1 son apropiadas para los envíos de plantas que pueden estar infestados de plagas cuarentenarias que tienen muy pocas probabilidades de dispersarse en forma natural o dispersarse por el aire, agua, insectos u otros vectores (por ejemplo, exclusivamente virus que se transmiten por injertos) y cuando las consecuencias del escape son bajas a moderadas.

[49]	3.1.2	Requisitos físicos, CPE1

[50]	Para los sitios abiertos o estructuras que operan como instalaciones de CPE1, debería mantenerse una separación apropiada de los hospedantes potenciales para prevenir la dispersión y el establecimiento de plagas cuarentenarias que puedan estar asociadas con los envíos de plantas importados. Los sitios de la CPE1 deberían contar con la señalización apropiada. El área de la CPE debería delimitarse claramente. Debería establecerse un medio y sistema para la destrucción de desechos.

[51]	3.1.3	Requisitos operativos, CPE1

[52]	Debería restringirse el acceso al sitio. Se recomienda que los sitios proporcionen las condiciones propicias para el desarrollo de señales de plagas y la manifestación de sus síntomas.

[53]	3.2	Nivel de contención 2 de la CPE

[54]	3.2.1	Tipo de instalación y uso, CPE2

[55]	La contención del tipo CPE2 no necesita características de diseño especiales para la instalación de CPE, por encima de las adecuadas para un invernadero con malla, invernadero o laboratorio bien diseñado y funcional. Las instalaciones de CPE2 son idóneas para los envíos de plantas que pueden estar infestados de plagas cuarentenarias que tienen posibilidades de dispersarse en forma natural o con el aire, agua, insectos u otros vectores (por ejemplo, virus transmitidos por nematodos). Puede haber un riesgo moderado a alto de escape de plagas, pero las consecuencias correspondientes son moderadas a bajas, respectivamente.

[56]	3.2.2	Requisitos físicos, CPE2

[57]	El invernadero debería construirse con vidrio regular o plástico de doble capa. Los invernaderos, invernaderos con mallas y laboratorios deberían contar con cubiertas de malla del tamaño apropiado para las aberturas de ventilación, el drenaje u otro tipo de abertura.  Las plagas locales (por ejemplo, roedores, moscas blancas) deberían controlarse y excluirse de la instalación sellando todos los puntos de penetración, incluyendo los conductos eléctricos y de tubería.

[58]	La entrada a las instalaciones de CPE2 debería hacerse a través de un juego de dos puertas separadas por un vestíbulo o antesala para disminuir el riesgo de escape o entrada de plagas. Las puertas deberían cerrarse automáticamente y estar ajustadas, y contar con los sellos y cepillos apropiados.  Deberían instalarse, de ser conveniente, dispositivos para monitoreo de insectos tales como trampas pegajosas o trampas de luz. La antesala debería contar con un lavamanos con un sistema manos libres.

[59]	La instalación debería tener piso de concreto. Todas las superficies de la instalación deberían ser accesibles para limpiarse y construirse con un material suave e impermeable que permitan una descontaminación eficaz.

[60]	3.2.3	Requisitos operativos, CPE2

[61]	Todas las plantas deberían cultivarse en un medio de crecimiento libre de plagas (por ejemplo, mezcla pasteurizada para siembra).

[62]	Todo el personal y los visitantes deberían llevar ropa protectora (por ejemplo, bata de laboratorio y calzado exclusivo o cubierta para calzado). Los desechos y el equipo (por ejemplo, utensilios cortantes) deberían esterilizarse o descontaminarse antes de sacarlos de la instalación.

[63]	3.3	Nivel de contención 3 de la CPE

[64]	3.3.1	Tipo de instalación y uso, CPE3

[65]	Los requisitos físicos y operativos para la contención del tipo CPE3 son considerablemente más estrictos que los de los niveles inferiores. Las instalaciones del tipo CPE3 pueden constar de un invernadero o laboratorio contenido y seguro. Ellos son adecuados para la contención de envíos de plantas cuando hay una probabilidad moderada a alta de escape y cuando las consecuencias del escape puedan ser serias (por ejemplo, virus transmitidos por áfidos).

[66]	3.3.2	Requisitos físicos, CPE3

[67]	Las ventanas del invernadero y laboratorio deberían construirse con material antirrotura (por ejemplo, vidrio de seguridad laminado). Las ventanas en los laboratorios deberían estar selladas y cerradas.

[68]	Las puertas de la antesala de la instalación de CPE deberían ser del tipo de cierre automático. Deberían establecerse medidas de seguridad alrededor de la instalación. También debería instalarse una alarma de seguridad en la instalación de CPE.

[69]	El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) debería poder contener organismos pequeños que se dispersen con el aire. Para este nivel de contención se necesita un sistema de filtración HEPA (high-efficiency particulate air) y de presión negativa de aire.

[70]	La presión del aire en las instalaciones de CPE debería ser menor que en las áreas adyacentes de tal forma que se mantenga una presión diferencial negativa para prevenir la salida pasiva de organismos transportados por el aire que están bajo contención. También se puede prevenir la salida de estos organismos mediante la filtración del aire saliente con los filtros HEPA, los cuales eliminan las partículas que midan más de 0.3 micra con 99.97% de eficacia. La contención de algunas especies de ácaros también puede necesitar el sistema de filtración HEPA.

[71]	3.3.3	Requisitos operativos, CPE3

[72]	Puede necesitarse una ducha para los miembros del personal antes de salir de la instalación.  Este requisito no se aplica a las instalaciones que contengan patógenos y artrópodos de plantas que no se transporten con el aire.

[73]	La abertura de la entrada de la CPE debería ser compatible con la presión diferencial en la instalación para mantener la contención.

[74]	Deberían implementarse procesos apropiados para asegurar la descontaminación del equipo (incluyendo los filtros) antes de sacarse de la instalación. Si se retiran los envíos de la instalación de CPE, estos deberían estar libres de plagas cuarentenarias.

[75]	3.4.	Nivel de contención 4 de la CPE

[76]	3.4.1	Tipo de instalación y uso, CPE4

[77]	Las instalaciones del tipo CPE4 proporcionan el nivel de contención más alto. Estas instalaciones están diseñadas y funcionan específicamente para contener envíos de plantas bajo cuarentena (ya sea importados en forma intencional o asociados con plagas) en donde resulta alto el riesgo de escape así como las consecuencias del escape (por ejemplo, hongos patógenos de plantas que se transportan por el aire).

[78]	3.4.2	Requisitos físicos, CPE4

[79]	Para una instalación del tipo CPE4, no debería haber acceso directo desde el exterior del edificio.  El laboratorio debería encontrarse físicamente separado de las otras áreas, incluyendo las oficinas utilizadas por el personal de laboratorio.

[80]	Para mayor seguridad, las puertas de entrada deberían ser de bisagra autocerrable.  Con el fin de mantener la contención, las puertas del vestíbulo deberían contar con un sistema de entrelazado de tal forma que solo se pueda abrir una puerta a la vez.

[81]	Se debería contar con un sistema de ventilación que establezca un flujo de aire hacia el interior del laboratorio de tal forma que haya un flujo de aire direccional hacia el área de trabajo. Cuando los laboratorios tengan sistemas de suministro de aire, dichos sistemas de suministro y escape de aire deberían ser entrelazados para asegurar el flujo continuo hacia el interior. Todas las campanas de extracción que emitan hacia la atmósfera exterior deberían estar equipadas con filtros HEPA.

[82]	Los filtros en tándem, paralelos u otros tipos de configuraciones deberían instalarse de tal forma que permitan el reemplazo de un filtro mientras el otro suministra aire.  La presión negativa de aire debería aumentar en forma progresiva desde las áreas de menor riesgo a las de mayor riesgo. Se necesita un sistema de electricidad de auxilio con el fin de mantener los gradientes de presión negativa de aire.  Deberían instalarse, de ser apropiado, vestíbulos con duchas para antes de salir de la instalación.

[83]	Con los envíos de alto riesgo, los procedimientos que pueden causar la liberación de plagas deberían realizarse en un gabinete de seguridad biológica que contenga un filtro HEPA. Solo deberían manipularse en laboratorio abierto los preparados en los cuales se mate o contenga al organismo (por ejemplo, laminillas, tubos sellados).

[84]	3.4.3	Requisitos operativos, CPE4

[85]	Deberían monitorearse los procesos operativos necesarios para mantener la CPE, tal como la presión diferencial y el tratamiento de aguas residuales para prevenir fallas de sistemas esenciales.

[86]	Debería mantenerse un registro del personal y visitantes que proporcione constancia de las entradas y salidas del laboratorio. El público general no debería tener acceso a la instalación y en ella deberían usarse sobretodos desechables.

[87]	El equipo utilizado en una instalación del tipo CPE4 (por ejemplo, autoclaves y gabinetes de seguridad biológica) debería tener buen mantenimiento y estar bien calibrado. Todas las superficies dentro del gabinete deberían limpiarse con un desinfectante adecuado, según corresponda.

[88]	AnexO 1

[89]	MÉtodos para asignar LOS niveles de contenciÓn a las CPE

[90]	Se pueden aplicar diferentes enfoques para asignar niveles de contención a las instalaciones de CPE. Los requisitos de contención de CPE dependerán del organismo específico y otras circunstancias en el país, por ejemplo, climáticas, ambientales.

[91]	Los niveles de contención se describen en una matriz que combina la probabilidad de introducción y establecimiento de la plaga con las consecuencias de su establecimiento (véase la Tabla 1). El riesgo de introducción de plaga es una función del tamaño del organismo, el método de dispersión, el potencial reproductor, el potencial de establecimiento, etc., mientras que las consecuencias del establecimiento de la plaga se relacionan con el impacto en el medio ambiente, las repercusiones al comercio, los factores económicos, etc. La NIMF n.° 11 (Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados) proporciona orientación para la evaluación del riesgo de plagas.

[92]	Tabla 1: Asignación de niveles de contención de CPE basándose en una matriz de factores de riesgo de plagas

| [row1] | Riesgo de escape y establecimiento | Consecuencia de escape y establecimiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bajo | Moderado | Alto |
| [row2] | Alto | CPE2 | CPE3 | CPE4 |
| [row3] | Moderado | CPE1 | CPE2 | CPE3 |
| [row4] | Bajo | CPE1 | CPE1 | CPE2 |

[93]	Se pueden aplicar otros enfoques para designar los niveles de contención que se fundamentan más directamente en características biológicas específicas del organismo que tiene posibilidad de presentarse en el envío.

[94]	ApÉndiCE 1

[95]	RESUMEN DE LOS REQUISITOS PRINCIPALES PARA LAS INSTALACIONES

DE CPE SEGÚN EL NIVEL DE CONTENCIÓN

[96]

| Requisitos | Nivel de contención de CPE y tipo de instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPE1 |  | CPE2 | CPE3 | CPE4 |
|  | sitio del campo | invernadero con malla, invernadero, laboratorio | invernadero con malla, invernadero, laboratorio | invernadero, laboratorio | laboratorio |
| Requisitos físicos |  |  |  |  |  |
| delimitación de la instalación | R | R | R | R | R |
| ventana antirrotura/materiales de invernadero | na | O | O | R | R |
| piso de concreto | na | O | R | R | R |
| entrada del vestíbulo | na | O | R | R | R |
| puertas de cierre automático | na | O | O | R | R |
| puertas de bisagra autocerrable | na | O | O | O | R |
| mallas en aberturas tales como de ventilación y en drenajes | na | O | R | R | na |
| ventanas selladas | na | O | R* | R | R |
| todas las penetraciones selladas | na | na | R* | R | R |
| presión negativa de aire | na | na | na | R* | R |
| gradiente de presión de aire | na | na | na | O | R |
| filtración HEPA | na | na | na | R* | R |
| gabinete de seguridad biológica | na | na | O | O | R* |
| tratamiento de aguas residuales | O | O | R | R* | R |
| tratamiento de desechos sólidos | R | R | R | R | R |
| fuente auxiliar de electricidad | na | O | O | R* | R |
| Requisitos operativos |  |  |  |  |  |
| buenas prácticas de manejo | R | R | R | R | R |
| bajo la ONPF o autoridad responsable | R | R | R | R | R |
| acceso restringido | R | R | R | R | R |
| ropa protectora | O | O | R | R | R |
| descontaminación del equipo al salir | O | O | R | R | R |
| descontaminación de utensilios al salir | O | O | R | R | R |
| lavado de manos al salir | O | O | R | R | R |
| ducha antes de salir | na | na | na | O | R |

na = no se aplica; O = opcional; R = necesario; R*= necesario, pero hay excepciones.