Consulta de miembros (procedimiento ordinario)- junio de 2009

Proyecto de NIMF

NORMAS INTERNACIONALES PARA

MEDIDAS FITOSANITARIA

[PARRAFO 1]		DISEÑO Y OPERACIÓN DE
ESTACIONES DE CUARENTENA POSENTRADA

PARA PLANTAS

[Tema del programa de trabajo: instalaciones de cuarentena posentrada]

[Especificación n.º 24]

Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Roma, [200-]

[2]	ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ÁMBITO

REFERENCIAS

DEFINICIONES

PERFIL DE LOS REQUISITOS

ANTECEDENTES

REQUISITOS

1.	Requisitos generales para la CPE

- 2.	Requisitos específicos

- 2.1	Estaciones de CPE

- 2.2	Ubicación

- 2.3	Requisitos físicos

- 2.4	Requisitos operativos

- 2.4.1 	Requisitos de personal

- 2.4.2	Procedimientos técnicos y operativos

- 2.4.3	Documentación

- 2.5	Diagnóstico y eliminación de infestaciones de plagas cuarentenarias o vectores

- 2.6	Auditoría de las estaciones de CPE

- 3.	Conclusión de la CPE

Anexo 1

Especificaciones para las estaciones de CPE

[3]	INTRODUCCIÓN

[4]	ÁMBITO

[5]	Esta norma describe las directrices generales para el diseño y la operación de estaciones de cuarentena posentrada (CPE) con el fin de mantener en cuarentena los envíos de plantas que podrán estar infestadas con plagas cuarentenarias.

[6]	Las directrices descritas en esta norma podrán ser pertinentes para mantener otros organismos en cuarentena (por ejemplo, plagas cuarentenarias, organismos benéficos, agentes de control biológico) pero también podrán necesitarse otros requisitos específicos.

[7]	REFERENCIAS

Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados, 2004. NIMF n.º 11, FAO, Roma.

Glosario de términos fitosanitarios, 2009. NIMF n.º 5, FAO, Roma.

Marco para el análisis de riesgo de plagas, 2007. NIMF n.º 2, FAO, Roma.

Principios fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de medidas fitosanitarias en el comercio internacional, 2006. NIMF n.º 1, FAO, Roma.

[8]	Definiciones

[9]	Las definiciones de términos fitosanitarios utilizados en la presente norma se pueden encontrar en la NIMF n.º 5 (Glosario de términos fitosanitarios).

[10]	PERFIL DE LOS REQUISITOS

[11]	Se requiere el análisis de riesgo de plagas (ARP) para determinar los requisitos cuarentenarios de un envío específico de plantas. Para algunos envíos de plantas, la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) podrá decidir que se requiere la cuarentena posentrada con el fin de manejar los riesgos de plagas identificados por el ARP.

[12]	Para el funcionamiento exitoso de una estación de CPE, el diseño y manejo de la estación debería asegurar que cualquier plaga cuarentenaria asociada con los envíos de plantas esté adecuadamente confinada y no entre al área  y/o se establezca en ella. La estación de CPE también debería asegurar que los envíos de plantas se mantengan de tal forma que faciliten una mejor observación o inspección, pruebas y/o tratamiento adicional de plantas.

[13]	Las estaciones de CPE deberían estar ubicadas en un lugar apropiado y cumplir con los requisitos físicos y operativos basándose tanto en la biología de las plantas como la biología de las plagas cuarentenarias que podrán estar potencialmente asociadas con las plantas. También deberían considerarse los efectos de dichas plagas.

[14]	Los requisitos operativos para cumplir con las condiciones cuarentenarias especificadas incluyen las políticas y procedimientos apropiados relacionados con los requisitos del personal, los procedimientos técnicos y operativos y la documentación. Las estaciones de CPE deberían contar con sistemas para detectar e identificar plagas cuarentenarias y tratar, eliminar o destruir material vegetal infestado. La ONPF o el organismo aprobado por la ONPF debería auditar la estación de CPE regularmente.

[15]	Las plantas podrán liberarse de la cuarentena al concluir el período de CPE, si se encuentran libres de plagas cuarentenarias y cumplen todos los otros requisitos reglamentarios del país importador.

[16]	ANTECEDENTES

[17]	Los envíos de plantas importados tienen el potencial de introducir plagas cuarentenarias. Al considerar las medidas fitosanitarias para tales envíos, las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPFs) deberían aplicar las medidas basadas en el principio de manejo del riesgo (NIMF n.º 1: Principios fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de medidas fitosanitarias en el comercio internacional). Se realiza el análisis de riesgo de plagas (ARP) con el fin de evaluar los riesgos de plagas e identificar las medidas apropiadas para vías particulares.  Para muchos productos que se comercian internacionalmente, las ONPF de los países importadores identifican las medidas de manejo del riesgo que mitigan el riesgo de plaga sin la necesidad de aplicar la cuarentena después de la entrada. Para algunos productos, las ONPFs podrán decidir que un período de cuarentena es parte de los requisitos de importación o es necesario para algunos envíos después de la entrada al país debido a la incertidumbre acerca de la presencia de plagas en ese envío. Esto permite realizar pruebas para detectar la presencia de plagas, tiempo para la expresión de signos o síntomas y la aplicación del tratamiento apropiado, de ser necesario.

[18]	La finalidad de la estación de CPE es contener tanto las plantas como cualquier plaga cuarentenaria potencialmente asociada con ellas, de tal forma que ninguna de ellas pueda escapar de la estación antes de que se hayan completado las actividades de inspección, prueba, tratamiento y verificación necesarios, y el envío se libere o destruya, según sea apropiado.

[19]	REQUISITOS

[20]	2.	Requisitos generales para la CPE

[21]	Se necesita un ARP para determinar los requisitos cuarentenarios de un envío específico de plantas tal como se describe en la NIMF n.º 2 (Marco para el análisis de riesgo de plagas) y la NIMF n.º 11 (Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados). El ARP determina el riesgo de plaga asociado con las plantas e identifica las medidas, las cuales podrán incluir  la CPE, con el fin de manejar el riesgo. Las características físicas y operativas de una estación de CPE determinan el nivel de confinamiento que proporciona la estación.

[22]	Las especificaciones de las estaciones de CPE para los envíos de plantas deberían reflejar tanto la biología de las plantas como la biología de las plagas cuarentenarias que podrán estar potencialmente asociadas con las plantas. También deberían tomarse en cuenta los efectos potenciales de tales plagas. La cuarentena exitosa de los envíos de plantas requiere medidas para evitar el escape de cualquier plaga cuarentenaria asociada, y cuando corresponda, para evitar que los organismos que se encuentran en el área fuera de la estación de CPE entren a la estación y transfieran plagas cuarentenarias o sean vectores de ellas.

[23]	Una vez que la ONPF en el país importador haya determinado los requisitos cuarentenarios, la ONPF entonces necesita determinar si estos requisitos pueden proporcionarlos cualquiera de los siguientes:

-	una estación de CPE existente

-	una modificación de las condiciones estructurales u operativas de una estación existente

-	una cuarentena en un área distinta

-	una estación nueva diseñada y construida para cumplir con los requisitos.

[24]	2.	Requisitos específicos

[25]	2.1	Estaciones de CPE

[26]	Las estaciones de CPE podrán constar de un sitio de campo, invernadero de malla, de vidrio y/o laboratorio, entre otras cosas. El tipo de estación de CPE que se utilice debería determinarse mediante el tipo de plantas importadas y las plagas cuarentenarias que podrán estar asociadas con éstas.

[27]	Las ONPFs deberían considerar la ubicación, los requisitos físicos y operativos de la estación de CPE así como los sistemas para el diagnóstico y tratamiento de plagas cuarentenarias y la auditoría de la estación. El Anexo 1 proporciona las especificaciones para las estaciones de CPE basándose en la biología de tipos diferentes de plagas cuarentenarias.

[28]	2.2	Ubicación

[29]	Al determinar la ubicación de las estaciones de CPE deberían considerarse los riesgos del escape accidental de plagas cuarentenarias. Las estaciones de CPE deberían proporcionar el aislamiento y la estabilidad adecuados (por ejemplo, con poca exposición a eventos climáticos severos, no en áreas propensas a terremotos), y alguna separación de las especies de plantas relacionadas (por ejemplo, lejos de la producción agrícola u hortícola, bosques o áreas con gran biodiversidad) y separación adecuada de las plantas susceptibles.

[30]	2.3	Requisitos físicos

[31]	El diseño físico de la estación de CPE debería tomar en cuenta los requisitos de crecimiento de las plantas, la biología de cualquier plaga cuarentenaria potencialmente asociada, el flujo del trabajo en la estación y los requisitos de emergencia específicos (por ejemplo, en el caso de pérdida de electricidad). Las instalaciones de la oficina y de la infraestructura de servicio de apoyo deberían estar disponibles cuando se necesiten y tener la separación adecuada de las estaciones de CPE.

[32]	Los requisitos físicos por considerar incluyen:

-	delimitación de la estación

-	materiales estructurales exteriores (para las paredes, pisos, techo y ventanas)

-	tamaño de la estación (para asegurar la operación eficaz de la estación de CPE y los procedimientos asociados)

-	acceso a la estación (para evitar áreas en donde crecen las plantas)

-	diseño de las aberturas (para puertas, ventanas, conductos de salida del aire, drenajes y otros conductos)

-	sistemas de tratamiento (para aire, agua, desechos sólidos y líquidos)

-	equipo (por ejemplo, gabinetes de seguridad especializados, generadores auxiliares, autoclaves)

-	acceso a suministro de agua

-	señalización.

[33]	2.4	Requisitos operativos

[34]	Las estaciones de CPE deberían operarse ya sea por la ONPF o estar autorizadas por éstas.

[35]	Los requisitos operativos para cumplir las condiciones cuarentenarias especificadas incluyen las políticas y los procedimientos apropiados relacionados con la revisión del manejo, la capacitación del personal, la operación general de la estación de CPE, el mantenimiento de registros y la rastreabilidad de las plantas, la planificación de contingencia, la salud y seguridad y documentación.

[36]	Se requieren procedimientos específicos en la operación de la estación con el fin de manejar los riesgos identificados que están asociados con los envíos de plantas en la estación de CPE. Un manual de procedimientos aprobado por la ONPF debería demostrar la forma en que la estación cumple con los requisitos cuarentenarios.

[37]	2.4.1 	Requisitos de personal

[38]	Los requisitos de personal podrán incluir, según sea apropiado:

-	un gerente calificado que tenga la responsabilidad global del mantenimiento de la CPE y de todas las actividades de la CPE

-	responsabilidades principales concernientes al mantenimiento de las estaciones y actividades de CPE descritas y atribuidas a los miembros del personal

-	un medio para controlar y registrar la entrada del personal autorizado

-	todo acceso a la estación limitado a personas autorizadas

-	un procedimiento para asegurar que todo el personal esté calificado en forma adecuada, incluyendo la capacitación, cuando sea apropiado.

[39]	2.4.2	Procedimientos técnicos y operativos

[40]	Los requisitos técnicos y operativos podrán incluir, según sea apropiado:

-	previsión del número de plantas en la estación de CPE que no exceda la capacidad de la estación de tal forma que pueda impedir la inspección o comprometer la cuarentena

-	previsión de desinfestación de la estación antes de introducir material para preselección o en el caso de la presencia de una plaga

-	separación espacial adecuada de diferentes envíos o lotes dentro de la estación, cuando sea apropiado

-	un procedimiento que permita la rastreabilidad completa de los envíos en toda la estación de CPE (el sistema de rastreabilidad debería tener un identificador exclusivo durante todo el proceso de llegada de la planta, su manipulación, tratamiento y pruebas para su liberación)

-	uso de equipo de contención específico (por ejemplo, gabinetes biológicos)

-	procedimientos apropiados de manipulación y saneamiento para evitar la dispersión de organismos en las manos, herramientas de cortar, calzados y ropa, así como procedimientos para desinfectar las superficies

-	disponer del monitoreo para la presencia de plagas en la estación utilizando trampas, etc.

-	inspección y/o prueba adecuada para detectar plagas cuarentenarias que podrán estar asociadas con las plantas

-	un procedimiento que describa la forma en que se toman muestras a las plantas y que se transportan a los laboratorios de diagnóstico para realizar pruebas para las plagas cuarentenarias

-	criterios para lo que constituye una trasgresión del confinamiento cuarentenario, y un sistema de notificación para asegurar que cualquier trasgresión se dé a conocer sin retraso alguno a la ONPF u organismo autorizado

-	disponer de la evaluación y el control (por ejemplo, mantenimiento y calibración) del equipo crítico (por ejemplo, autoclaves y gabinetes de seguridad)

-	planes de contingencia eficaces para los trastornos de la cuarentena o fallas en ésta (por ejemplo, por incendios, liberación accidental de plantas o plagas de la estación, apagones eléctricos u otros tipos de emergencias)

-	un calendario de auditorías internas para verificar que la estación cumple con los requisitos de la CPE (por ejemplo, requisitos de la integridad estructural e higiene)

-	un procedimiento para abordar los casos de incumplimiento incluido el tratamiento apropiado o la destrucción del material vegetal infestado con plagas cuarentenarias

-	un procedimiento para controlar riesgos relacionados con los visitantes (por ejemplo, registros de visitantes)

-	disponer de procedimientos para la eliminación de envíos infestados

-	procedimientos para la descontaminación de desechos

-	procedimientos que describan la forma en que se revisan, enmiendan y controlan los documentos cuarentenarios.

[41]	2.4.3	Documentación

[42]	Podrán requerirse los siguientes documentos:

-	una lista del personal autorizado para entrar a la estación

-	un plan del sitio de la estación de CPE que muestre su ubicación en el sitio y todas las entradas y puntos de acceso a la estación

-	un registro de visitantes

-	un registro de todas las actividades de CPE realizadas en la estación (por ejemplo, actividades del personal, tratamientos y eliminación de envíos en cuarentena)

-	un registro de todos los envíos de plantas en la estación

-	registros de capacitación y conocimientos del personal

-	registros de inspecciones y pruebas.

[43]	2.5	Diagnóstico y eliminación de infestaciones de plagas cuarentenarias o vectores

[44]	Las estaciones de CPE deberían contar con sistemas para detectar e identificar plagas cuarentenarias o posibles vectores de plagas cuarentenarias. Es importante que el personal dentro de la estación de CPE o asociado con ésta, posea los conocimientos de diagnóstico.

[45]	Las estaciones de CPE deberían tener acceso a los conocimientos e instalaciones o equipo para tratar, eliminar o destruir lo más rápido posible, cualquier material vegetal infestado que se haya detectado en la estación de CPE.

[46]	2.6	Auditoría de las estaciones de CPE

[47]	La ONPF o un organismo aprobado por la ONPF debería auditar la estación de CPE regularmente para asegurar que la estación cumple con los requisitos físicos y operativos.

[48]	3.	Conclusión de la CPE

[49]	Si las plantas se encuentran libres de plagas cuarentenarias y cumplen con los otros requisitos reglamentarios del país importador, éstas se pueden liberar de la cuarentena.

[50]	Si las plantas se encuentran infestadas de plagas cuarentenarias deberían aplicárseles tratamiento para eliminar la infección o bien destruirse. En circunstancias especiales, las plantas infestadas o potencialmente infestadas podrán enviarse a otra área para la liberación o a otra estación de CPE para realizar inspección, prueba o tratamiento adicionales.

AnexO 1

[51]	ESPECIFICACIONES PARA LAS ESTACIONES DE CPE

[52]	Al determinar los requisitos para los envíos de plantas, las ONPFs podrán considerar uno o más de los siguientes requisitos. Las especificaciones se basan en la biología de las plagas cuarentenarias potencialmente asociadas con las plantas.

| [53] | Especificaciones generales para las estaciones de CPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [54] | - Separación física de las plantas de otras áreas, incluyendo las oficinas utilizadas por el personal - Seguridad adecuada para asegurar que las plantas no se saquen de la estación de CPE sin la autorización apropiada - Señalización apropiada - Acceso limitado al sitio - Crecimiento de plantas en medio de crecimiento libre de plagas (por ejemplo, mezcla para plantar esterilizada o medio de crecimiento sin suelo) - Etiquetado u otro tipo de identificación adecuada de los envíos - Previsión de buenas condiciones de crecimiento para las plantas importadas, por ejemplo, temperatura, iluminación y humedad - Previsión de condiciones propicias para el desarrollo de signos y síntomas de plagas que se manifiesten - Monitoreo regular de plagas y vectores de plagas a intervalos especificados mediante el uso de métodos apropiados (por ejemplo, trampa pegajosa para insectos) - Control de plagas locales (por ejemplo, roedores, mosca blanca) y exclusión de la estación de CPE sellando todos los puntos de penetración, incluidos los conductos eléctricos y de tubería (excepto para las instalaciones de terreno abierto) - Mantenimiento y calibración regular del equipo utilizado en la estación de CPE (por ejemplo, autoclaves y gabinete de seguridad biológica) - Esterilización o descontaminación de desecho y equipo (por ejemplo, instrumentos para cortar) antes de sacarlos de la estación - Para los invernaderos de vidrio y malla: superficies accesibles construidas de material suave e impermeable para su limpieza y descontaminación eficaz - Un medio y sistema para la destrucción de desechos incluidas las plantas infestadas |  |  |  |
| [55] | Característica biológica (de las plagas cuarentenarias) | Especificaciones de la estación de CPE | [56] |  |
| [57] | Plagas que se transmiten exclusivamente por injerto por ejemplo, algunos virus o fitoplasmas | - Tipo de estación: sitio en el campo, invernadero de malla o vidrio - área de CPE delineada claramente - separación apropiada de hospedantes potenciales - material hospedante limitado al sitio de CPE solamente, y sin realizar injerto salvo si es parte de los procedimientos de prueba | [58] |  |
| [59] | Plagas dispersadas por el suelo o el agua solamente, o en vectores que se dispersan ellos mismos mediante el suelo o agua solamente, por ejemplo, nematodos enquistadores | - Tipo de estación: invernadero de malla o vidrio construido con vidrio regular o plástico doble - Entrada por doble puertas separadas por un vestíbulo o antesala - Ventanas y puertas que se cierren con llave cuando no se utilizan - Tratamiento apropiado del agua (que entra y sale de la estación) para eliminar las plagas cuarentenarias - Evitar que las aguas residuales lleguen a la fuente del agua que se utiliza para irrigar las plantas hospedantes - Ropa protectora (por ejemplo, bata de laboratorio y calzado exclusivo o cubiertas para calzados) para uso de todo el personal y visitantes | [60] |  |
| [61] | Plagas o vectores de plagas que se transmiten por el aire o que son móviles y que miden más de 0.2 mm por ejemplo, áfidos, cochinillas | - Tipo de estación: invernadero de malla o vidrio construido con vidrio regular o plástico doble - Puertas autocerrables y bien ajustadas, con los sellos y escobillas apropiados - Entrada a través de dos puertas separadas por un vestíbulo o antesala - Antesala con fumigación insecticida - Malla de 0.2 mm en la ventilación para evitar la entrada o escape de plagas o vectores - Material hospedante alternativo para la plaga cuarentenaria que no se encuentra dentro de la distancia esperada de dispersión de la plaga o vector, de la estación de CPE (en cualquier dirección) - Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado capaz de evitar la movilización de organismos pequeños o estados de vida de organismos (pero que midan más de 0.2 mm) que se dispersan con el aire, hacia la estación o fuera de ésta - Instalación de dispositivos para monitoreo de insectos tales como trampas pegajosas o de luz - Ropa protectora (por ejemplo, bata de laboratorio y calzado exclusivo o cubiertas para calzados) para uso de todo el personal y visitantes | [62] |  |
| [63] | Plagas o vectores de plagas que se transmiten por el aire o que son móviles y que miden menos de 0.2 mm por ejemplo, algunos ácaros o especies de trips | - Tipo de estación: invernadero de malla o vidrio construido con vidrio regular o plástico doble - Puertas autocerrables y bien ajustadas, con los sellos y escobillas apropiados - Entrada a través de dos puertas separadas por un vestíbulo o antesala - Un lavamanos con dispositivo manos libres para la antesala - Un filtro de aire de alta eficiencia para partícula (HEPA) (para eliminar las partículas que midan más de 0.3 micrones con un 99.97% de eficacia) - Presión de aire negativo - Ropa protectora (por ejemplo, bata de laboratorio y calzado exclusivo o cubierta para calzado) para uso de todo el personal y visitantes - Esterilización o descontaminación de desechos y equipo (por ejemplo, instrumentos de cortar) antes de sacarlos de la estación - Una ducha (podrá ser necesaria para los miembros del personal que salen de la estación) | [64] |  |
| [65] | Plagas que son altamente móviles o que se dispersan con facilidad, por ejemplo, hongos de roya, bacterias transmitidas por el viento | - Tipo de estación: invernadero de malla o vidrio construido con vidrio antirotura o policarbonato de doble pared - Sin acceso directo a la estación desde el exterior del edificio - Entrada a través de dos puertas separadas con un vestíbulo o antesala - Puertas del vestíbulo con dispositivo de enclavamiento de tal forma que solo se pueda abrir una puerta a la vez - Filtro HEPA (para eliminar partículas que midan más de 0.3 micrones con un 99.97% de eficacia) - Presión de aire negativo - Ropa protectora (por ejemplo, bata de laboratorio y calzado exclusivo o cubierta para calzado) para uso de todo el personal y visitantes - Esterilización o descontaminación de desechos y equipo (por ejemplo, instrumento de cortar) antes de sacarlo de la estación - Cuando las estaciones cuentan con sistemas de suministro de aire, enclavamiento de los sistemas de suministro y escape de aire para asegurar en todo momento el flujo hacia el interior - Todo aire desechado, incluyendo el de la campana de extracción de gases hacia la atmósfera exterior, filtrado a través de filtros HEPA - Instalación de una alarma de seguridad - Una ducha (podrá ser necesaria para los miembros del personal al salir de la estación) - Sistemas de monitoreo para los procesos operativos tales como diferenciales de presión y tratamiento de aguas residuales para evitar que fallen los sistemas esenciales - Un sistema de suministro de electricidad de apoyo para los sistemas de aire para mantener los gradientes de la presión de aire negativo y otro equipo importante | [66] |  |