Projet de NIMP

Mai 2005

Pour consultation par les pays

NORMES INTERNATIONALES POUR LES

MESURES PHYTOSANITAIRES

PROTOCOLES DE DIAGNOSTIC
POUR LES ORGANISMES NUISIBLES RÉGLEMENTÉS

Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

Rome, ----

Table des matiÈres

INTRODUCTION

CHAMP D'APPLICATION

RÉFÉRENCES

DÉFINITIONS

RÉSUMÉ DE RÉFÉRENCE

CONTEXTE

exigences

1.	But des protocoles de diagnostic

2.	Contenu des protocoles de diagnostic

3. 	Structure et contenu d'un protocole de diagnostic

3.1 	Introduction

3.2 	Informations taxonomiques

3.3 	Détection

3.4 	Identification

3.5 	Données à conserver

3.6 	Points de contact pour tout complément d'information

3.7 	Auteurs et collaborateurs

3.8 	Références

4.	Publication des protocoles de diagnostic

Appendice 1

Principaux éléments de la procédure d'élaboration de protocoles de diagnostic

INTRODUCTION

CHAMP D’APPLICATION

La présente norme donne des indications sur la structure et le contenu des protocoles de diagnostic. Elle fournit également des indications sur la façon dont ces protocoles seront préparés, examinés et publiés. Les protocoles de diagnostic décrivent des procédures et méthodes pour la détection et l'identification d'organismes nuisibles qui sont réglementés par des parties contractantes et qui ont une importance pour le commerce international. Ils s’adressent aux diagnosticiens/laboratoires de diagnostic qui effectuent des analyses officielles dans le cadre de mesures phytosanitaires. Ils contiennent les exigences minimales pour une diagnose fiable des organismes nuisibles concernés.

RÉFÉRENCES

Convention internationale pour la protection des végétaux, 1997. FAO, Rome.

Détermination de la situation d’un organisme nuisible dans une zone, 1998. NIMP nº 8. FAO, Rome.

Directives pour la notification de non-conformité et d’action d’urgence, 2001. NIMP nº 13. FAO, Rome.

Directives pour la surveillance, 1997. NIMP nº 6. FAO, Rome.

Directives pour un système phytosanitaire de réglementation des importations, 2004. NIMP nº 20. FAO, Rome.

Exigences pour l’établissement de zones indemnes, 1996. NIMP nº 4. FAO, Rome.

Signalement d’organismes nuisibles, 2002. NIMP nº 17. FAO, Rome.

Système de certification à l’exportation, 1997. NIMP nº 7. FAO, Rome.

DÉFINITIONS

À sa septième session en avril 2005, la Commission Intérimaire des Mesures Phytosanitaires a adopté des recommandations sur la publication des NIMP sous forme de livre (voir rapport de la CIMP-7, paragraphe 39 et Appendice II). Chaque livre de NIMP contiendra un chapitre glossaire, c'est-à-dire le Glossaire des termes phytosanitaires (NIMP n° 5) dans la langue concernée.

La section "définitions"de la présente NIMP, une fois intégrée dans le livre, ne contiendra plus de définitions mais fera référence au chapitre du Glossaire du livre (NIMP n° 5). Toutefois, pour les besoins de la consultation par les pays, cette section contient les termes et définitions qui sont nouveaux ou révisés dans le présent projet de norme. Une fois la norme adoptée, les termes et définitions nouveaux ou révisés seront transférés dans le chapitre Glossaire du livre (NIMP n° 5), et n’apparaîtront plus dans la norme elle-même.

Termes et définitions nouveaux

| détection d’un organisme nuisible | Processus consistant à trouver un organisme, que ce soit dans du matériel symptomatique ou dans du matériel asymptomatique |
| --- | --- |
| diagnose d’un organisme nuisible | Processus de détection d’un organisme nuisible et d’identification d’un organisme nuisible |
| identification d’un organisme nuisible | Processus consistant à s’assurer de l’identité taxonomique d’un organisme |

RÉSUMÉ DE RÉFÉRENCE

Les protocoles de diagnostic donnent des indications sur la diagnose d’organismes nuisibles déterminés. Les informations pertinentes pour la diagnose sont fournies sur l’organisme nuisible, son identité taxonomique, et les méthodes permettant de le détecter et de l’identifier. Les protocoles de diagnostic contiennent les exigences minimales pour une diagnose fiable de l’organisme nuisible concerné et sont suffisamment souples pour faire en sorte que les méthodes conviennent aux différentes circonstances d'utilisation.

Les protocoles de diagnostic sont conçus pour être utilisés par des diagnosticiens et sont sujets à examen et modification, afin de prendre en compte les avancées en matière de diagnose des organismes nuisibles. Les protocoles de diagnostic pour les organismes nuisibles déterminés sont joints en annexe à la présente norme.

CONTEXTE

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV, 1997) a pour but d’assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de promouvoir l’adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers (Article I.1). La détection et l'identification appropriées des organismes nuisibles sont essentielles pour permettre la bonne application de ces mesures (voir par exemple la NIMP nº 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes; la NIMP nº 6: Directives pour la surveillance; la NIMP nº 7: Système de certification à l’exportation; la NIMP nº 9: Directives pour les programmes d'éradication des organismes nuisibles et la NIMP nº 20: Directives pour un système phytosanitaire de réglementation des importations). En particulier, les parties contractantes ont besoin de procédures de diagnostic adéquates pour la détermination de la situation d’un organisme nuisible et le signalement d'un organisme nuisible (NIMP nº 8: Détermination de la situation d’un organisme nuisible dans une zone; NIMP nº 17: Signalement d’organismes nuisibles), ainsi que pour la diagnose des organismes nuisibles dans les envois importés (NIMP nº 13: Directives pour la notification de non-conformité et d’action d’urgence).

Les ONPV établissent des protocoles de diagnostic pour les organismes nuisibles réglementés afin de s'acquitter comme il convient des responsabilités qui leur incombent en vertu de l'Article IV de la CIPV (1997), en particulier la surveillance, les inspections à l'importation et la certification des exportations. En réponse à la nécessité d’une harmonisation régionale, plusieurs Organisations régionales de la protection des végétaux (ORPV) ont élaboré un nombre significatif de normes régionales relatives au diagnostic. La Commission intérimaire des mesures phytosanitaires, à sa sixième session, a ensuite reconnu la nécessité de protocoles de diagnostic également à l’échelle mondiale dans le cadre de la CIPV et a approuvé la constitution d’un Groupe technique sur les protocoles de diagnostic à cet effet.

Des protocoles de diagnostic harmonisés peuvent appuyer des mesures phytosanitaires efficaces dans diverses circonstances, et l’application de protocoles de diagnostic harmonisés permettra de renforcer la reconnaissance mutuelle des résultats des analyses et pourra donc faciliter le commerce international. Ces protocoles doivent donner l'occasion de mettre en commun les connaissances et également de favoriser le développement de compétences spécialisées et la coopération technique.

Exigences

1.	But des protocoles de diagnostic

Les protocoles de diagnostic peuvent être utilisés dans des circonstances diverses pouvant nécessiter des méthodes d’analyse présentant des caractéristiques différentes. Ces circonstances peuvent être les suivantes:

-	diagnose de routine d’un organisme nuisible largement établi dans un pays

-	surveillance générale de la situation d’un organisme nuisible

-	analyse de matériel pour vérifier sa conformité à un schéma de certification

-	surveillance d’infections latentes par des organismes nuisibles

-	surveillance dans le cadre d’une procédure d’éradication

-	détection d’un organisme nuisible dans une zone où sa présence n’est pas connue

-	cas dans lesquels un laboratoire détecte un organisme nuisible pour la première fois

-	détection d’un organisme nuisible dans un envoi provenant d’un pays où l’organisme nuisible est déclaré absent.

Dans des circonstances telles que la diagnose de routine, la rapidité et le coût d’une méthode d’analyse peuvent être plus importants que sa sensibilité ou sa spécificité, tandis que la première détection d’un organisme nuisible dans un laboratoire ou dans une zone peut nécessiter des méthodes ayant un degré élevé de spécificité et de reproductibilité.

Les protocoles de diagnostic indiquent des exigences minimales, qui peuvent être une seule ou plusieurs méthodes, permettant de procéder à une diagnose fiable des organismes nuisibles pertinents. Les protocoles de diagnostic fournissent aussi des méthodes supplémentaires afin de tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles un protocole de diagnostic peut être utilisé. Le degré de sensibilité, de spécificité et de reproductibilité de chaque méthode est indiqué. Les ONPV peuvent utiliser ces critères pour déterminer la méthode ou l’ensemble des méthodes qui sont adaptées aux circonstances pertinentes. Les protocoles de diagnostic peuvent aussi être utiles pour l’accréditation des laboratoires.

2. 	Contenu des protocoles de diagnostic

Chaque protocole contient les méthodes et les indications nécessaires pour le ou les organisme(s) nuisible(s) qui doivent être détectés et identifiés de façon certaine par un expert (c’est-à-dire un entomologiste, un mycologue, un virologue, etc.) ou par des personnels compétents ayant reçu une formation spéciale.

Les méthodes incorporées dans les protocoles de diagnostic sont sélectionnées en fonction de leur sensibilité, de leur spécificité et de leur reproductibilité. En outre, la disponibilité du matériel et des compétences nécessaires à l’application de ces méthodes et la faisabilité de celles-ci (par exemple facilité de mise en œuvre, rapidité et coût) sont prises en compte lors de la sélection des méthodes à intégrer dans le protocole de diagnostic. Chaque protocole de diagnostic décrit généralement plusieurs méthodes afin de tenir compte des capacités des laboratoires et des situations dans lesquelles les méthodes sont appliquées. Ces situations sont notamment celle de la diagnose de différents stades de développement des organismes, qui nécessite des méthodologies différentes, ainsi que le degré de certitude requis par l’ONPV.

Une seule méthode peut être suffisante pour certaines utilisations, tandis que pour d’autres il peut être nécessaire de faire appel à plusieurs méthodes. Cela s’applique aussi bien aux exigences de diagnostic minimales qu’aux cas dans lesquels des exigences supplémentaires sont nécessaires (par exemple, lorsqu’un degré élevé de certitude du diagnostic est demandé).

Chaque protocole contient des informations liminaires, des renseignements sur l’identité taxonomique de l’organisme nuisible, des méthodes de détection et d’identification de l’organisme nuisible, les données à conserver et des références à des publications scientifiques appropriées. De nombreuses autres informations pouvant appuyer la diagnose sont souvent disponibles, notamment sur la répartition géographique de l’organisme nuisible et les listes de plantes hôtes, mais les protocoles de diagnostic se concentrent sur les méthodes et procédures essentielles à la diagnose des organismes nuisibles.

Les aspects de l’assurance de la qualité qui sont requis dans les protocoles de diagnostic (tels que l’inclusion de témoins positifs et négatifs) sont expressément indiqués, le cas échéant, dans les méthodes figurant dans les protocoles.

Les principaux éléments de la procédure d’élaboration des protocoles de diagnostic sont présentés à l’Appendice 1.

3. 	Structure et contenu d’un protocole de diagnostic

Les protocoles de diagnostic sont structurés comme suit:

-	Introduction

-	Informations taxonomiques

-	Détection

-	Identification

-	Données à conserver

-	Points de contact pour tout complément d'informations

-	Auteurs et collaborateurs

-	Références.

3.1 	Introduction

Des informations succinctes sont fournies sur l’organisme nuisible, son aspect, ses relations avec les autres organismes, sa gamme de plantes hôtes (en général), ses effets sur les hôtes, sa répartition géographique (en général) et ses vecteurs, le cas échéant.

3.2 	Informations taxonomiques

Cette section donne des informations sur la taxonomie de l’organisme nuisible, à savoir:

-	nom (nom scientifique exact et autorité (pour les champignons, nom de la forme téléomorphe))

•	synonymes (y compris les dénominations anciennes)

•	nom des formes anamorphes des champignons (y compris les synonymes)

•	acronyme des virus

-	classement taxonomique (aperçu de la hiérarchie taxonomique pertinente).

3.3 	Détection

Cette section du protocole de diagnostic donne des informations et orientations sur:

-	les végétaux, produits végétaux ou autres articles susceptibles d’abriter l’organisme nuisible

-	les signes et/ou symptômes associés à l’organisme nuisible (caractéristiques, différences ou similitudes avec des signes et/ou symptômes dus à d’autres causes), accompagnés d’illustrations, le cas échéant

-	la ou les partie(s) du végétal, du produit végétal ou d’autres articles sur lesquels/dans lesquels il peut être trouvé

-	les stades de développement de l’organisme nuisible pouvant être observés, ainsi que leurs concentration et répartition probables sur ou dans les végétaux, produits végétaux ou autres articles

-	la présence probable de l’organisme nuisible selon le stade de développement de l’hôte (ou des hôtes) et la saison

-	les méthodes permettant de découvrir l’organisme nuisible dans la marchandise (par exemple observation visuelle, à la loupe)

-	les méthodes permettant d’extraire, de récupérer et de prélever l’organisme nuisible à partir de végétaux, produits végétaux ou autres articles, ou de démontrer sa présence dans les végétaux, produits végétaux ou autres articles. Il peut s’agir notamment de méthodes permettant de démontrer la présence de l’organisme nuisible dans du matériel végétal asymptomatique ou d’autres milieux (par exemple terre ou eau), telles que les tests ELISA ou la culture sur milieu sélectif.

Pour toutes les méthodes figurant dans cette section, des informations sont données sur leur sensibilité, leur spécificité et leur reproductibilité. Le cas échéant, des indications sont données sur les témoins négatifs et positifs devant être incorporés aux analyses. Des indications sont également données sur la façon d’éviter la confusion possible avec des signes et/ou symptômes analogues dus à d’autres causes.

3.4	Identification

Cette section donne des informations et orientations sur les méthodes ou groupes de méthodes qui aboutissent à l’identification de l’organisme nuisible. Lorsque plusieurs méthodes sont mentionnées, leurs avantages et inconvénients sont indiqués, de même que la mesure dans laquelle les méthodes ou groupes de méthodes sont équivalents. Un schéma fonctionnel peut être inclus si plusieurs méthodes sont nécessaires pour identifier l’organisme nuisible ou si de nombreuses méthodes possibles sont indiquées.

Lorsque des méthodes morphologiques peuvent être utilisées de façon fiable mais que des méthodes moléculaires appropriées ont été élaborées, celles-ci peuvent être données comme méthodes de substitution ou supplémentaires.

Pour toutes les méthodes figurant dans cette section, des informations sont données sur leur sensibilité, leur spécificité et à leur reproductibilité. Le cas échéant, des indications sont données sur les témoins positifs et négatifs, et sur le matériel de référence à utiliser dans les analyses. Des indications sont également données sur la façon d’éviter la confusion possible avec des espèces ou taxons analogues.

Les protocoles de diagnostic indiquent pour chaque méthode les critères de détermination d'un résultat positif ou négatif.

Deux principaux types de méthodologies figurent dans les protocoles de diagnostic, les méthodologies fondées sur les caractéristiques morphologiques d’un organisme nuisible, et celles qui reposent sur des propriétés biochimiques et moléculaires. Les caractéristiques morphologiques peuvent être examinées directement, ou parfois seulement après culture ou isolement de l’organisme nuisible. La culture ou l'isolement peuvent également être demandés pour des analyses biochimiques et/ou moléculaires. Lorsque des procédures de culture ou d’isolement sont nécessaires pour une méthode, des détails sont fournis.

Le cas échéant, des méthodes d’isolement des organismes nuisibles à partir de végétaux ou produits végétaux asymptomatiques (par exemple pour la recherche d’infections latentes) sont indiquées, ainsi que des méthodes d’extraction, de récupération et de prélèvement d’organismes nuisibles à partir de végétaux ou autre matériel. Dans ce cas, des méthodes sont aussi données pour l’identification directe des organismes nuisibles par des analyses biochimiques ou moléculaires réalisées sur du matériel asymptomatique.

Pour les identifications morphologiques, des précisions sont fournies, selon les besoins, sur:

-	les méthodes de préparation, de montage et d’examen de l’organisme nuisible (par exemple pour la microscopie classique ou électronique)

-	les clés d’identification (au niveau de la famille, du genre, de l’espèce)

-	des descriptions de la morphologie de l’organisme nuisible ou de ses colonies, avec illustration des caractères utiles à la diagnose et une indication de toute difficulté d’observation de structures particulières

-	la comparaison avec des espèces analogues ou apparentées

-	les spécimens ou cultures de référence pertinents.

Pour les identifications biochimiques ou moléculaires, chaque méthode (par exemple les méthodes sérologiques, BIOLOG, l’électrophorèse, la PCR, TaqMan, le polymorphisme des fragments de restriction, le séquençage) est décrite séparément suffisamment en détail (y compris le matériel, les réactifs et les articles de consommation) pour permettre de réaliser l’analyse. Le cas échéant, référence est faite à des méthodologies décrites dans d’autres protocoles de diagnostic joints en annexe à la présente norme.

Les cas pour lesquels l'inclusion de témoins appropriés, y compris du matériel de référence, est indispensable (par exemple pour les tests ELISA) sont indiqués. Lorsque ce matériel n’est pas disponible, des analyses supplémentaires, basées de préférence sur des principes d’identification différents, peuvent accroître la certitude de l’identification. En pareil cas, l’idéal est qu’un échantillon, un spécimen ou, le cas échéant, une image soit envoyé à un autre laboratoire qui a une expérience du diagnostic de l’organisme nuisible suspect et qui dispose du matériel témoin ou de référence requis.

Des méthodes permettant d’acquérir rapidement des présomptions (qui devront plus tard être confirmées) sur l'identité de l'organisme nuisible peuvent aussi être incorporées dans les protocoles de diagnostic.

3.5 	Données à conserver

La présente section donne des informations sur les données qui doivent être conservées:

-	nom scientifique de l’organisme nuisible identifié

-	code ou numéro de référence de l’échantillon (pour la traçabilité)

-	nature du matériel infesté, y compris, le cas échéant, le nom scientifique de la plante hôte

-	origine du matériel infesté

-	description des signes ou symptômes (y compris photographies le cas échéant)

-	méthodes utilisées, y compris les témoins, et résultats obtenus avec chaque méthode

-	pour les méthodes morphologiques, des mesures, croquis ou photographies des caractères utiles au diagnostic (au besoin); si nécessaire le stade de développement

-	pour les méthodes biochimiques et moléculaires, documentation relative aux résultats des analyses sur laquelle repose la diagnose (par exemple photographies de gels ayant servi à la diagnose ou impression des résultats des tests ELISA)

-	si nécessaire, l’ampleur de toute infestation (nombre d'individus de l'organisme nuisible observés, proportion des tissus porteurs de lésions)

-	nom du laboratoire et, le cas échéant, nom de la personne (ou des personnes) responsable ou qui a réalisé le diagnostic

- 	date de l’identification.

Une ou des culture(s) de l’organisme nuisible, des spécimens conservés/montés ou du matériel d’analyse (par exemple, photographies de gels, résultats imprimés des plaques ELISA) doivent être conservés, en particulier en cas de non-conformité (NIMP n° 13: Directives pour la notification de non-conformité et d’action d’urgence) et lorsque des organismes nuisibles sont trouvés pour la première fois. D’autres éléments peuvent être nécessaires dans le cadre d’autres NIMP comme la NIMP n° 8 (Détermination de la situation d’un organisme nuisible dans une zone).

3.6	Points de contact pour tout complément d’informations

Les coordonnées des instituts ou des personnes qui ont une compétence particulière pour le(s) organisme(s) nuisible(s), et qui peuvent être consultés pour toute question ou pour une diagnose de confirmation, sont indiquées.

3.7	Auteurs et collaborateurs

Le nom et l’adresse des experts qui ont rédigé le premier projet du protocole de diagnostic, ainsi que de tous ceux qui ont apporté des contributions importantes, sont donnés.

3.8 	Références

Des références de publications scientifiques et/ou de manuels de laboratoires publiés sont données.

4. 	Publication des protocoles de diagnostic

Les protocoles de diagnostic sont publiés sous forme d’annexes à la présente NIMP, et constituent ainsi des publications distinctes dans le cadre de la CIPV avec une date spécifique de publication et/ou de révision. Le cas échéant, ils peuvent aussi faire partie d’autres NIMP. Le processus aboutissant à leur adoption comporte un examen approfondi par des scientifiques/experts de la discipline correspondante reconnus au plan international.

Un index des annexes est fourni à l’Appendice 2 [l’Appendice 2 sera ajouté à la norme lorsque des protocoles auront été approuvés].

Appendice 1

principaux ÉlÉments de la
procÉdure d’Élaboration de protocoles de diagnostic

1.	Production de protocoles de diagnostic

Un expert sera chargé par le Groupe technique sur les protocoles de diagnostic de diriger l’élaboration d’un protocole de diagnostic, en adaptant des protocoles de diagnostic déjà approuvés par les ORPV ou par d’autres organisations internationales, si ils existent, ou en élaborant un protocole de diagnostic nouveau. Le protocole de diagnostic sera produit et examiné par un petit groupe d’experts sélectionnés par le Groupe technique et sera ensuite présenté à celui-ci, lequel, une fois qu’il sera satisfait du texte, le soumettra dans le cadre du processus d’établissement des normes.

2.	Examen des protocoles de diagnostic existants

Les membres du Groupe technique sur les protocoles de diagnostic examineront chaque année les protocoles de diagnostic dans leur discipline. Une demande de révision d’un protocole de diagnostic peut aussi être présentée à un membre du Groupe technique sur les protocoles de diagnostic ou au Secrétariat de la CIPV (ippc@fao.org), qui le communiqueront ensuite au Groupe technique.

Le Groupe technique sur les protocoles de diagnostic évaluera la demande, identifiera les protocoles de diagnostic qui nécessitent une révision et supervisera celle-ci. Les nouvelles méthodes doivent être au moins aussi bonnes que les méthodes existantes ou apporter quelque autre avantage. Des éléments appropriés doivent être fournis à l’appui de toute demande.

3.	Demandes de nouveaux protocoles de diagnostic

Les demandes de nouveaux protocoles de diagnostic, outre ceux qui sont identifiés dans le programme de travail du Groupe technique, doivent être envoyées au Secrétariat de la CIPV sur un formulaire relatif aux thèmes et priorités des normes, au plus tard avant le 30 juillet de chaque année.

# Footnotes

Les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’ensemble des protocoles de diagnostic:

-	Les analyses de laboratoire peuvent comporter l’emploi de produits chimiques ou d’appareils qui présentent un certain danger. Dans tous les cas, les procédures de sécurité locales doivent être strictement suivies;

-	L’utilisation de noms de produits chimiques ou de matériel dans les protocoles de diagnostic n'implique aucune approbation particulière, et n'exclut pas l'utilisation d’autres produits ou matériel;

-	Les procédures de laboratoire présentées dans les protocoles peuvent être ajustées en fonction des normes des divers laboratoires, à condition qu’elles soient adéquatement validées, et que des témoins positifs et négatifs appropriés soient inclus.